## Sayfa1
KULLANIM ŞEKLİ |  | Klasik Isı Pompaları
MODEL | Br | DS 90 N TYPE ( 50NR) | DS 120 N TYPE (50TR) | DS 160 N TYPE (60 TR)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | °C | (-5C)~43°C | (-7C) ~ 43°C | (-7C) ~ 43°C
Isıtma Kapasitesi | kw/s | 5.98 | 11.64 | 15.82
Cop ( kW/s tüketim Başına, Enerji Üretim kW/s) |  | 4.01 | 4.46 | 4.24
Sıcak Su Üretimi Ortalama lt /saat | lt/s | 145 | 286 | 388
Nominal Tüketim | kw/s | 2 | 3 | 4.3
Akım Yükte | A | 7 | 8 | 11
Voltaj | V | 220V/50Hz | 380-400V 50Hz | 380-400V 50Hz
Kompresör Tipi |  | Rotary | Scroll | Scroll
Kompresör Gücü |  | Panasonic 2 hp | Panasonic 3,5 hp | Panasonic 5 hp
Isı Eşanjörü |  | 316 L -55 Bar | 316 L -55 Bar | 316 L -55 Bar
Kısma Valfi |  | EEV Danfoss | EEV Danfoss | EEV Danfoss
Fan Tipi |  | Sessiz Axiel | Sessiz Axiel | Sessiz Axiel
Fan Hızı ve Ses Seviyesi | Rpm/dB | 850/55 | 850-59 | 850/59x 2
Sirkülasyon Pompası |  | Harici | Harici | Harici
Gaz Kodu |  | R410A | R407C | R407C
Makine Giriş çıkış | inch | 3/4 inch | 1 inch | 11/4 Inch
Düşük Basınç Koruma Sistemi Prosestat |  | var | var | var
Yüksek Basınç Sistemi Prosestat |  | var | var | var
Otomatik defrost |  | var | var | var
Ürün Ölçüleri | mm | 1005x305x587 | 1005x400x1220 | 1000x470x1260
Ağırlık Brüt /Net | kg | 76/66 | 125/110 | 150/140
Kontrol Sistemi | Brd | LCD Kontrol Paneli | LCD Kontrol Paneli | LCD Kontrol Paneli
Opsiyonlar | Extralar | Oda Termostatı - 3 Yollu Vana-Harici Sıcak Su Boyleri | Oda Termostatı - 3 Yollu Vana-Harici Sıcak Su Boyleri | Oda Termostatı - 3 Yollu Vana-Harici Sıcak Su Boyleri
Isıtabileceği Alan | İzolasyon | m2- 75m2 | m2-130 m2 | m2-150 m2
KULLANIM ŞEKLİ |  | ENDÜSTRİYEL KULLANIM
MODEL | Br | DS 35 U TYPE ( 70TR) | DS 45 U TYPE(2x60TR) | DS 105 III U TYPE (3x60TR) | DS 180 II V TYPE
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | C | (-7C) ~ 43°C | (-7C) ~ 43°C | (-7C) ~ 43°C | (-7C) ~ 43°C
Isıtma Kapasitesi | kW/s | 23 | 39.85 | 65.22 | 159.4
Soğutma Kapasitesi | kW/s | 17 | 29.1 | 14,55 ~ 43,65 | 29,1 ~ 116
Isıtma Cop ( kW/s tüketim Başına, Enerji Üretim kW/s) |  | 4.37 | 4.45 | 4.45 | 4.45
Soğutma EER |  | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
Sıcak Su Üretimi Ortalama lt /saat | lt/s | 560 | 1000 | 1600 | 4000
Nominal Tüketim |  | 7.866 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 125 | 155 | 200 | 265 | 365
Nominal Tüketim | kW/saat | 5.6 | 11 | 6~18 | 11~44
Akım Yükte | A | 13.5 | 18 | 12~36 | 18~72
Voltaj | V | 380-400V 50Hz | 380-400V 50Hz | 380-400V 50Hz | 380-400V 50Hz
Kompresör Tipi |  | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll
Kompresör Gücü | hp | Panasonic 7 hp | Panasonic 12 hp | Panasonic 6 hp x 3 | Panasonic 12 hp x 4
Isı Eşanjörü |  | 316 L -55 Bar | 316 L -55 Bar | 316 L -55 Bar | 316 L -55 Bar
Kısma Valfi |  | Danfoss-Termal | Danfoss-Termal | Danfoss-Termal | Danfoss-Termal
Fan Tipi |  | Dıştan Metal Fan | Dıştan Metal Fan | Dıştan Metal Fan | Dıştan Metal Fan
Fan Hızı ve Ses Seviyesi |  | 1320/68 x 2 | 1320/68 x 2 | 1320/68 x 2 | 1320/68 x 4
Sirkülasyon Pompası |  | Harici | Harici | Harici | Harici
Gaz Kodu |  | R407C | R407C | R407C | R407C
Makine Giriş çıkış |  | 1 1/2 inch | 1 1/2 inch | 2 1/2 inch | 3 1/2 inch
Düşük Basınç Koruma Sistemi Prosestat |  | var | var | var | var
Yüksek Basınç Sistemi Prosestat |  | var | var | var | var
Otomatik defrost |  | var | var | var | var
Kontrol Sistemi |  | LCD Kontrol Paneli | LCD Kontrol Paneli | LCD Kontrol Paneli | LCD Kontrol Paneli
| Opsiyon İşletim Sistemi | RDM Uzaktan Kontrol , Akıllı arıza kontrol sistemi, performanse değerlendirmesi ve makineye adaptasyonu. Soğutma Amaçlı Kullanımlarda Boyler Isıtma Geri Dönüşüm Sistemi. Soğutma Sistemlerinde Fanlar sürücülü inverterdir. Soğutma Sistemlerinde Fanlar sürücülü inverterdir. | RDM Uzaktan Kontrol , Akıllı arıza kontrol sistemi, performanse değerlendirmesi ve makineye adaptasyonu. Soğutma Amaçlı Kullanımlarda Boyler Isıtma Geri Dönüşüm Sistemi. Soğutma Sistemlerinde Fanlar sürücülü inverterdir. | RDM Uzaktan Kontrol , Akıllı arıza kontrol sistemi, performanse değerlendirmesi ve makineye adaptasyonu. Soğutma Amaçlı Kullanımlarda Boyler Isıtma Geri Dönüşüm Sistemi: Sadece RDM akıllı kontrol sistemi ile satınalınabilir. Soğutma Sistemlerinde Fanlar sürücülü inverterdir. | RDM Uzaktan Kontrol , Akıllı arıza kontrol sistemi, performanse değerlendirmesi ve makineye adaptasyonu. Soğutma Amaçlı Kullanımlarda Boyler Isıtma Geri Dönüşüm Sistemi: Sadece RDM akıllı kontrol sistemi ile satınalınabilir. Soğutma Sistemlerinde Fanlar sürücülü inverterdir.
KULLANIM ŞEKLİ |  | Kızgın Su Isı Pompaları ( Sıcak Su Üretimi )
MODEL | Br | DS 180 H (50NR) | DS 260 H (60 NR) | DS 310 H (70 NR) | DS 610 H (2x60NR)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | °C | (-7C) ~ 43°C | (-7C) ~ 43°C | (-7C) ~ 43°C | (-7C) ~ 43°C
Isıtma Kapasitesi | kw/s | 17.76 | 25.37 | 35.52 | 60.89
Cop ( kW/s tüketim Başına, Enerji Üretim kW/s) |  | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8
Sıcak Su Üretimi Ortalama lt /saat | lt/s | 450 | 650 | 900 | 1500
Nominal Tüketim | kw/s | 3 | 4.3 | 5.45 | 18
Akım Yükte | A | 8 | 11 | 12 | 11
Voltaj | V | 380-400V 50Hz | 380-400V 50Hz | 380-400V 50Hz | 380-400V 50Hz
Kompresör Tipi |  | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll
Kompresör Gücü |  | Panasonic 3,5 hp | Panasonic 5 hp | Panasonic 7 hp | Panasonic 12 hp
Isı Eşanjörü |  | Bakır Gaz Enjektörü | Bakır Gaz Enjektörü | Bakır Gaz Enjektörü | Bakır Gaz Enjektörü
Kısma Valfi |  | EEV Danfoss | EEV Danfoss | EEV Danfoss | EEV Danfoss
Fan Tipi |  | Dıştan Fan | Dıştan Fan | Dıştan Fan | Dıştan Fan
Fan Hızı ve Ses Seviyesi | Rpm/dB | 850-59 | 850/59x 2 | 1320/68 x 2 | 1320/68 x 2
Sirkülasyon Pompası |  | Harici | Harici | Harici | 1320/68 x 2
Gaz Kodu |  | R407C | R407C | R407C | R407C
Makine Giriş çıkış | inch | 3/4 inch | 7/8 inch | 22 mm | 28 mm
Düşük Basınç Koruma Sistemi Prosestat |  | var | var | var | var
Yüksek Basınç Sistemi Prosestat |  | var | var | var | var
Otomatik defrost |  | var | var | var | var
| Opsiyonel | RDM Uzaktan Kontrol , Akıllı arıza kontrol sistemi , performanse değerlendirmesi ve makineye adaptasyonu | RDM Uzaktan Kontrol , Akıllı arıza kontrol sistemi , performanse değerlendirmesi ve makineye adaptasyonu | RDM Uzaktan Kontrol , Akıllı arıza kontrol sistemi , performanse değerlendirmesi ve makineye adaptasyonu | RDM Uzaktan Kontrol , Akıllı arıza kontrol sistemi , performanse değerlendirmesi ve makineye adaptasyonu
| Opsiyonel | Soğutma Geri Dönüşüm Ünitesi, Sadece RDM Akıllı İşletim Sistemi ile Satın Alınabilir. | Soğutma Geri Dönüşüm Ünitesi, Sadece RDM Akıllı İşletim Sistemi ile Satın Alınabilir. | Soğutma Geri Dönüşüm Ünitesi, Sadece RDM Akıllı İşletim Sistemi ile Satın Alınabilir. | Soğutma Geri Dönüşüm Ünitesi, Sadece RDM Akıllı İşletim Sistemi ile Satın Alınabilir.
| Opsiyonel | Çoklu Kaskat Inverter Kullanımlarda : RDM Akıllı Kontrol Sistemi, Tek Beyin Kontrol Sistemi olarak Kullanılmaktadır. | Çoklu Kaskat Inverter Kullanımlarda : RDM Akıllı Kontrol Sistemi, Tek Beyin Kontrol Sistemi olarak Kullanılmaktadır. | Çoklu Kaskat Inverter Kullanımlarda : RDM Akıllı Kontrol Sistemi, Tek Beyin Kontrol Sistemi olarak Kullanılmaktadır. | Çoklu Kaskat Inverter Kullanımlarda : RDM Akıllı Kontrol Sistemi, Tek Beyin Kontrol Sistemi olarak Kullanılmaktadır.